Tématické okruhy otázek ke zkoušce z předmětu

# Teorie řízení

(AVI 2,3)

## Základní pojmy, definice, rozdělení

- Předmět teorie automatického řízení (AŘ)

- Ovládání, automatické řízení; příklady

- Druhy schémat používaných v AŘ, prvky ve schématech

- Druhy veličin a jejich značení

- Druhy systémů automatického řízení (SAŘ); základní klasifikace

- Pracovní bod, linearizace tečnou/sečnou; metoda nejmenších čtverců

- Druhy SAŘ podle požadavků na výstupní veličinu

- Druhy SAŘ podle chyby v ustáleném stavu

Analýza SAŘ, statické a dynamické vlastnosti spojitých lineárních t-invariantních SAŘ

- Vnější popis SAŘ, diferenciální rovnice, obrazový přenos, L-transformace

- Vnitřní popis SAŘ, stavový prostor, vektor stavu a jeho zavedení

- Regulární signály používané ke zjišťování dynamických vlastností prvků SAŘ; harmonický signál, jednotkový Heavisideův skok, Diracův impuls

- Statická charakteristika, ustálený stav, zesílení; způsob měření

- Přechodová charakteristika; způsoby měření a vyhodnocování parametrů SAŘ – identifikace

- Impulsní charakteristika; vlastnosti, výpočet

- Vztah mezi obrazovým přenosem a přechodovou a váhovou funkcí

- Frekvenční přenos; frekvenční charakteristiky v komplexní rovině a v logaritmických souřadnicích

- Způsob měření a vyhodnocování frekvenčních charakteristik

- Vztah mezi přechodovou a frekvenční charakteristikou

- Algebra přenosů; sériové, paralelní, antiparalelní spojení

- Transformace blokových schémat; přenos řízení, poruchy, odchylky

- Mnoharozměrové (víceparametrové) SAŘ

Základní typy řízených soustav v lineárních t-invariantních SAŘ

- Statické soustavy nultého, 1. a 2. řádu; popis, dynamické vlastnosti, frekvenční charakteristiky

- Astatické řízené soustavy 1. a 2. řádu; popis, dynamické vlastnosti, frekvenční charakteristiky

- Řízené soustavy s derivačním charakterem; ideální a realizovatelná derivační soustava

- Řízené soustavy s dopravním zpožděním

Stabilita SAŘ

- Algebraická kritéria stability, rozložení kořenů charakteristické rovnice, Hurwitzovo kritérium

- Frekvenční kritéria stability; princip argumentu

- Michajlovovo-Leonhardovo kritérium, konstrukce hodografů

- Nyquistovo kritérium v komplexní rovině a v log. souřadnicích

- Řiditelnost a pozorovatelnost dynamických systémů

- Geometrické místo kořenů; konstrukce a použití

- Syntéza optimálních SAŘ

- Kvalita regulačního pochodu, kritéria kvality

- Způsoby korekce vlastností regulačního obvodu

- Regulátor a jeho struktura; vlastnosti regulátorů

- Regulátory P, I, D; dynamické a frekvenční vlastnosti

- Regulátor PID, struktura, popis, dynamické a frekvenční vlastnosti

- Optimální nastavení parametrů regulátorů; standardní tvary charakteristické rovnice uzavřeného obvodu (Whiteley, Naslin, Ziegler-Nichols)

- Nastavení regulátoru dle kritéria ITAE, experiment v otevřené/uzavřené smyčce

Nelineární systémy automatického řízení (NSAŘ)

- Základní vlastnosti NSAŘ; typy a vlastnosti nelinearit

- Analýza chování NSAŘ; stavový prostor (fázová rovina), konstrukce fázových trajektorií, ustálené stavy

- Frekvenční metody; harmonická rovnováha, ekvivalentní přenos

- Stabilita NSAŘ; Ljapunovova teorie stability

- Ljapunovovy věty o stabilitě, Ljapunovská funkce a její vlastnosti; použití na reprezentativních příkladech

## KKY-AŘ