Sylabus a časový harmonogram přednášek z předmětu

TEORIE  ŘÍZENÍ

# KKY/TŘ   2-2    z,zk

- Předmět automatického řízení

Definice, rozdělení, základní veličiny a jejich značení

Druhy schémat, prvky ve schématech

Klasifikace systémů automatického řízení (SAŘ)

- Statické a dynamické vlastnosti spojitých lineárních t-invariantních SAŘ

Vnější popis SAŘ, Laplaceova transformace, diferenciální rovnice, obrazový přenos

Vnitřní popis SAŘ, vektor stavu a jeho zavedení, stavový prostor

- Systémy a modely; analogový počítač (AP) jako prostředek pro modelování a simulaci

chování dynamických systémů. Operační zesilovač v zapojení invertor, sumátor,integrátor.

Řešení lineárních diferenciálních rovnic na AP – metoda snižování řádu

(tato problematika je probíraná na cvičení)

- Identifikace parametrů dynamických systémů

Regulární signály používané ke zjišťování dynamických vlastností prvků SAŘ, harmonický signál, jednotková skoková funkce, jednotková impulsní funkce

- Základní typy charakteristik; statická, přechodová a impulsní charakteristika, způsob měření a vyhodnocení; vztah k obrazovému přenosu

- Frekvenční přenos, frekvenční charakteristika v komplexní rovině a v log. souřadnicích

Vztah mezi přechodovou a frekvenční charakteristikou

- Algebra přenosů, sériové, paralelní, antiparalelní spojení

Transformace strukturních schémat, přenos řízení, poruchy a odchylky

- Základní typy řízených soustav v lineárních t-invariantních SAŘ, statické a astatické řízené soustavy

Soustavy s derivačním charakterem, soustavy s dopravním zpožděním

- Stabilita; analytická a frekvenční kritéria stability

Řiditelnost a pozorovatelnost dynamických systémů; kritéria

- Syntéza optimálních SAŘ; kvalita - kritéria kvality (optimality)

Návrh regulátoru PID a jeho optimální nastavení

Analýza chování SAŘ v otevřené a uzavřené smyčce s využitím analogových

a číslicových počítačů

- Teorie nelineární regulace, vlastnosti nelineárních systému

Stabilita nelineárních SAŘ, Ljapunovova teorie stability

- Geometrické místo kořenů (GMK); definice, konstrukce a použití

13. Shrnutí poznatků kurzu Teorie řízení; organizace zkoušky z TŘ

Základní literatura:

Tůma F. : Teorie řízení, skriptum ZČU, Plzeň 2005

#### Tůma F.: Automatické řízení 1, skriptum ZČU, Plzeň 2003

Doporučená literatura bude uvedena na úvodní přednášce

KKY-AŘ