## Laboratorní cvičení z TŘ – R3b

# Měření frekvenčních charakteristik

- Změřte frekvenční charakteristiku Fjω; ω∈⟨0, ∞) na objektech:

- “černá skříňka“ (fázový posuv určete kompenzační metodou),

- analogový model (fázový posuv určete z Lissajousova obrazce - elipsy).

- Naměřené frekvenční charakteristiky graficky znázorněte:

- v komplexní rovině,

- v logaritmických souřadnicích.

- Z průběhu frekvenčních charakteristik určete:

- řád soustavy,

- statické zesílení soustavy.

- V příslušné části referátu uveďte způsob měření frekvenčních charakteristik včetně schématů zapojení přístrojů.

- Proveďte zhodnocení použitých metod a získaných výsledků.

Poznámka:

Připojení analogového modelu pro měření bodů frekvenční charakteristiky.